附件2

臺北縣中小學校園能源體檢表（Energy checklist）

(本表引用自『全校式經營能源教育計畫』研發之表格)

一、校園基本資料

(一)基本資料

| 學校名稱 | 縣市 國/中/小 學 |
| --- | --- |
| 填 寫 人 |  | 學校能源管理人 |  |
| 學校人數 | 學生人數： 人，教職員人數： 人 |
| 學校地址 |  |
| 聯 絡 人 |  | 電 話 |  |
| 電子信箱 |  |
| 校地總面積 | (m2) | 建蔽率(註1)：面積： (m2) (％) |
| 校園綠覆率：面積： (m2) (％) | 可透水面積比率：面積： (m2) (％) |

(二)學校與附近環境關係之描述(學校能源使用與附近微氣候之關係)

| 地理特徵 | 都市、海邊、山邊等： |
| --- | --- |
| 氣候型態 | 多風、多日曬、多雨等： 年平約攝氏： ℃ |
| 地區日照時數 | 夏季： 冬季： | 月雨量 | 最高： 最低： |
| 長年風速 | 夏季： 冬季： | 長年風向 | 夏季： 冬季： |
| 基地海拔高度 | (請至google earth map或等高線地圖查詢) |

| 簡要描述環境特質 | (例如：學校能源使用與附近微氣候之關係) 校園旁主要的建築物（住宅、公園、工廠等，請敘述）： |
| --- | --- |
|  | 附近公共交通設施（公車、捷運、火車站等）： |
|  | 校園燠熱感覺（請敘述強弱或完全沒有或其他說明）： □非常強 □強 □尚可接受 □弱 □完全沒有 |
|  | 是否會有噪音（如機場旁）空氣污染（火力發電廠旁）或甚至水災等大環境問題？： □是： □否 |

(可參閱中央氣象局網站：www.cwb.gov.tw)

(三)學校方位（請畫出學校校舍鳥瞰平面圖與周邊重要影響的地形、地物，或直接附上建築圖，並請標明北方；如有《分電表》、《腳踏車或電動車之專屬路線》，亦請於平面圖中標示出來！）

(四)學校電費概況

1.根據學校電費帳單，學校去年一整年（2008年1月至2008年12月）的用電度數共        度？較前年增加或減少              度？經常性契約容量               度？

※請上臺電網站輸入電號，可立即查得近一年用電的情況，【並請列印成為附件】。

至http://wapp10.taipower.com.tw/naweb/apfiles/nawp300.asp

鍵入學校電號（電費單中左上方表格內11位數字號碼）(請查詢原始憑證並開始建立5年資料)

2.去年（2008年1月至2008年12月）師生每人平均用電度數為        度？        元

3.請簡單描述學校所最感困擾的能源相關問題（例如：西曬嚴重、學生不隨手關燈..）：

4.學校是否有再生能源設備？□是：         發電比例：____       %	 □否

二、政策與管理

- 能源使用或管理政策

1.學校是否已經有既定的能源使用或管理政策？

  - 是，政策為                                        （空間不夠請自行添加）

  - 否

2.學校的能源使用或管理政策是由師生、教職員一起發想訂定的？

  - 是，那些                                          （空間不夠請自行添加）

  - 否

3.學校是否已將節能減碳改善措施納入校務發展計畫？

  - 是，那些                                          （空間不夠請自行添加）

  - 否

4.學校是否對每月的用水、用電量進行記錄、統計與分析？

  - 是，請說明：                                          （空間不夠請自行添加）

  - 否

5.學校的教職員與學生是否對學校的能源管理政策很熟悉？

  - 是，請說明                                          （空間不夠請自行添加）

  - 否

6.學校是否有其他具有創意的節能策略？

  - 是，請說明：                                          （空間不夠請自行添加）

  - 否

(二)節約用電措施

1.衣著：是否夏季上班時除特定場所外，不用穿西裝、打領帶，改穿輕便衣服？ □是  □否

2.空調系統

(1)是否採責任分區管理，控制辦公室、會議室及教室等之空調？            □是  □否

(2)連續假日或少數人加班是否不開中央空調冷氣？                       □是  □否

(3)是否利用內、外遮陽及屋頂加裝隔熱材或噴水？                       □是  □否

(4)空調區域門窗是否關閉，減少冷氣外洩或熱氣侵入？                   □是  □否

(5)是否每月清洗冷氣機及中央空調系統之空氣過濾網、每季清洗中央空調系統之冷卻水塔？                                                             □是  □否

(6)是否至少每半年請維護廠商或保養人員檢視中央空調主機冷媒量？       □是  □否

3.照明系統

(1)採用高效率照明燈具及電子式安定器？                               □是  □否

(2)是否依國家標準(CNS)所訂定之照度標準，定期測量各環境照度是否適當？ □是  □否

(3)走廊及通道等照明需求較低之場所，是否設定隔盞開燈或減少燈管數；白天如照度足夠，是否不開燈？                                                 □是  □否

(4)是否採取責任分區管理制度，隨手關閉不需使用之照明？                □是  □否

(5)非經常性使用照明場所，如地下室、停車場、路口、夜間照明等，是否使用照明自動點滅裝置？                                                            □是  □否

(6)樓梯、走廊是否安裝雙切裝置？                                     □是  □否

(7)牆面及天花板是否選用淡色系列？                                   □是  □否

(8)是否定期檢查，依燈管光衰及黑化程度更換燈管？                     □是  □否

(9)是否逐年淘汰傳統白熾燈泡，改用省電燈管（泡）？                   □是  □否

(10)中午休息時間，教室、辦公室是否關閉不必要之照明、電腦螢幕及事務機器？□是□否

4.電梯

(1)搭乘電梯是否訂有管制機制？                                       □是  □否

(2)是否對搭乘電梯之人員有合理限制？                                 □是  □否

(3)是否設定電梯隔層（分單數層與雙數層）停機節約用電？                □是  □否

(4)電梯內照明及風扇是否裝設自動啟停裝置？                           □是  □否

(5)電梯機房冷卻通風扇是否以溫控開關控制運轉？                       □是  □否

5.電力系統

(1)變壓器是否放置於通風良好之場所？                                 □是 □否

(2)是否定期檢討合理契約容量訂定值，以減少基本電費支出？             □是 □否

6.事務機器及其他

(1)事務機器是否設定為節電模式？                                     □是  □否

(2)長時間不使用之電器具或設備 (如電腦及其螢幕、喇叭、印表機、影印機等)，是否關閉電源、拔除插頭或關掉總開關？                                    □是  □否

(3)是否裝設定時控制器控制飲水機之使用時間，並於晚上或假日關閉電源？ □是  □否

(三)節約用油措施

1.公務車調派應儘量共乘，減少車輛出勤次數？                            □是  □否

2.鼓勵師生公出、上下學、校外教學搭乘大眾運輸系統？                    □是  □否

3.車輛是否定期維修保養及檢驗，並維持省油行駛？                         □是  □否

三、建築與設備

(一)建物--溫度控制

- 學校主要建築物外牆是什麼材料？

| 建物名稱 | 建築年份 | 樓層高度 | 外牆材料 | EEWH綠建築標章與等級 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | □磚塊□混凝土□木頭□其他 |  |
|  |  |  | □磚塊□混凝土□木頭□其他 |  |
|  |  |  | □磚塊□混凝土□木頭□其他 |  |

(表格不足可自行增列)

2.校舍開窗形式

| 建物名稱 （請在配置圖標出） | 開窗方位為 （東西南北） | 形式 （深開窗、氣窗） | 有無光害、噪音、日曬問題？ | 改善措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 例：教室群A 或樓名 | 東北與西南 | 東北方深開窗加上層氣窗 西南方平開窗加上層氣窗 | 東北方有噪音問題 | 例：外遮陽設備 東北方水平式欄柵 |
|  |  |  | □光害 □噪音 □日曬 □無 | □無 □有， |
|  |  |  | □光害 □噪音 □日曬 □無 | □無 □有， |

(表格不足可自行增列)

3.教室的氣窗平常是否打開，促進對流？

□是	□否，原因說明：

4.校舍屋頂形式：百分比可以棟數計算

（例如：全校八棟中有兩棟為綠屋頂則為2棟/8棟＝25%）

平頂：          ﹪；隔熱效果：□非常強 □強  □尚可接受  □弱  □完全沒有

花園屋頂：      ﹪；隔熱效果：□非常強 □強  □尚可接受  □弱  □完全沒有

平頂加蓋：      ﹪；隔熱效果：□非常強 □強  □尚可接受  □弱  □完全沒有

人形屋頂：      ﹪；隔熱效果：□非常強 □強  □尚可接受  □弱  □完全沒有

5.學校建築物是否還有其他外遮陽板？

□是，建物名稱：                方位為何處？                    	□否

(如有其他建物，可繼續填入名稱與方位)

6.學校建築物外側是否有樹木或攀藤植物提供遮陽效果？

□是，建物名稱：                方位為何處？                    □否

(如有其他建物，可繼續填入名稱與方位)

(二)用電－室內照明：校內使用哪種類型的燈光？

| 房 間 | 燈管類型： 白熾燈泡、螢光燈泡、滷素燈…? | 位置：與窗戶垂直或平行？ | 開關迴路 | 電子 安定器 | 平均瓦數 W/平方公尺 | 其他光源 | 平均照度 Lux/平方公尺 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 例：一般 教室 | 例：日光燈管40Wx30支 | 例：與窗戶垂直 | 例：每列各一個開關，共有三個 | 皆改裝 | 1200W/60平方公尺＝ 20 W/平方公尺 | 例：自然光約10﹪ |  |
| 辦公室 |  |  |  |  |  |  |  |
| 廁所 |  |  |  |  |  |  |  |
| 廚房 |  |  |  |  |  |  |  |
| 禮堂 |  |  |  |  |  |  |  |
| 體育館 |  |  |  |  |  |  |  |
| 游泳池 |  |  |  |  |  |  |  |
| 地下停車場 |  |  |  |  |  |  |  |
| 地下活動教室 |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他： |  |  |  |  |  |  |  |

（表格不足可自行增加列數）

其他補充：

(三)用電－戶外照明：戶外使用哪些燈光？

| 建築物名稱 | 燈源種類 | 調控時段 | 有無再生能源系統燈 | 其他說明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 例：校園路燈 | 白熾燈泡、螢光燈泡、鹵素燈、LED燈 | 6:00pm~5:00am 11小時開燈 | 有，太陽能燈組3具 |  |
| 停車場 |  |  |  |  |
| 建築外牆 |  |  |  |  |
| 監視系統輔助光源 |  |  |  |  |

（表格不足可自行增加列數）

其他補充：

(四)用電-電器設備

| 請 打 勾 | 設 備 名 稱 | 數 量 （臺/支） | 瓦 數 W數 | 總瓦數 (數量×w) | 每天平均使用時數 (建議校方可開始記錄) | 哪些晚上 不會關閉？ (請打() |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 教學設備：一般教室（含自然教室與音樂教室） |
|  | 電視機 |  |  |  |  |  |
|  | 單槍投影機 |  |  |  |  |  |
|  | 板擦機 |  |  |  |  |  |
|  | 飲水機 |  |  |  |  |  |
|  | 電腦（含教師用） |  |  |  |  |  |
|  | 冷氣（訂在？度） |  |  |  |  |  |
|  | 其他：（例如：） |  |  |  |  |  |
| 教學設備：辦公行政區 |
|  | 列表機 |  |  |  |  |  |
|  | 影印機 |  |  |  |  |  |
|  | 伺服器主機 |  |  |  |  |  |
|  | 冷氣機 |  |  |  |  |  |
|  | 投影機 |  |  |  |  |  |
|  | 電視機 |  |  |  |  |  |
|  | 廣播系統 |  |  |  |  |  |
|  | 其他 |  |  |  |  |  |
| 教學設備：電腦教室 |
|  | 電扇 |  |  |  |  |  |
|  | 列表機 |  |  |  |  |  |
|  | 伺服器主機 |  |  |  |  |  |
|  | 個人電腦 |  |  |  |  |  |
|  | 個人螢幕 |  |  |  |  |  |
|  | 單槍投影機 |  |  |  |  |  |
|  | 冷氣機 |  |  |  |  |  |
|  | 其他： |  |  |  |  |  |
| 教學設備：視聽教室 |
|  | 冷氣機 |  |  |  |  |  |
|  | 投影機 |  |  |  |  |  |
|  | 電視機 |  |  |  |  |  |
|  | 音響 |  |  |  |  |  |
|  | 其他 |  |  |  |  |  |
| 大型活動空間（禮堂、操場） |
|  | 冷氣機 |  |  |  |  |  |
|  | 投影機 |  |  |  |  |  |
|  | 電視機 |  |  |  |  |  |
|  | 音響組合 |  |  |  |  |  |
|  | 探照燈 |  |  |  |  |  |
|  | 其他： |  |  |  |  |  |
| 圖書館 |
|  | 冷氣機 |  |  |  |  |  |
|  | 投影機 |  |  |  |  |  |
|  | 電視機 |  |  |  |  |  |
| 廚房設備 |
|  | 冰箱 |  |  |  |  |  |
|  | 小瓦斯爐（家庭型） |  |  |  |  |  |
|  | 洗碗機 |  |  |  |  |  |
|  | 大型鍋爐 |  |  |  |  |  |
|  | 烤箱 |  |  |  |  |  |
|  | 冷凍庫 |  |  |  |  |  |
| 其他 |
|  | 公共用開飲機 |  |  |  |  |  |
|  | 電梯 |  |  |  |  |  |
|  | 抽水馬達 |  |  |  |  |  |
|  | 跑馬燈 |  |  |  |  |  |

（表格不足請自行增加列數）

(五)用電--監控系統

1.除總電表外，請問是否另用設定分表，如教室、行政區域等(如有分電表請在校舍配置圖標出)。

□是，設在                      ，共          臺

□否，只有總表            個

2.校舍各類建築物是否曾經測量過最大耗電量（W）？或是貼有耗電標籤？

□否

□是，已經計算且貼在                      ，共          種

3.有無任何特別機制強制關掉空教室的電源？如教室總開關。

□是，請說明：                  □否

(六)校園其他能資源使用請況：水、瓦斯、油等

1.學校最近一年用水共計         度、水費         元、平均每人用水        度。

游泳池        座、大小約長      公尺寬      公尺、有無溫水設備？      。

生態池       座、大小約總面積約             平方公尺。

2.雨水回收系統約          噸，有無使用筏基儲水？        ；有無抽水機？        ，如有，用的是        W的馬達；平時如何使用回收的雨水？

_

3.學校是否有其他節水措施？

  - 是，請說明：                                           □否

4.學校最近一年使用瓦斯共計              度或             桶、費用共       元。

5.其他能源開銷，如接送學生交通車之油料，種類         ，一年費用約         元。

四、課程與教學

- 學校是否已經有能源相關的課程？

□是，請說明：

| 課程主題名稱 | 實施年級 | 結合領域 | 授課時數 |
| --- | --- | --- | --- |

(表格不足請自行增列)

□否

- 學校是否曾舉辦過有關能源教育的校外教學？

□是，請說明：                                        	□否

- 學校在推動能源教育主要的困難是什麼？

- 學校是否曾接受過教育部永續校園局部改造計畫補助？	□否

  - 是，年度                         ？

  - 若有與節能相關改造項目，是否曾記錄具體改善成果或配合相關教學？（例如改善用電度數、通風、舒適度等）

請說明：

5.是否辦理能源週、節能減碳、雨水回收、能源知識闖關、能源檢測、計算碳足跡等活動？

□是	□否

五、生活與行為

1.學校是否禁用一次性免洗餐具？(含杯水、餐盒、紙杯、免洗筷等)

□是	□否

有無打算逐年實施？請說明                                    （空間不夠請自行添加）

2.課外活動是否會考慮節能措施，如騎腳踏車等？

  - 是	請說明                                          （空間不夠請自行添加）

  - 否

3.學校慶典，如畢業典禮、開學典禮等，是否會考慮節能措施？

  - 是	請說明                                          （空間不夠請自行添加）

  - 否

4.學校是否曾對室內空氣品質作任何監測或瞭解？

□是	□否

5.每天垃圾運送量約            公斤。(請找一天實測)

6.每年平均資源回收量約            公斤，請將各類回收狀況簡要說明如下：

_

7.學校是否有回收二手物品再使用的系統？（例如：制服回收、教科書回收再使用…）

□是，請說明：                                  □否

8.有無清潔能源交通工具（腳踏車或電動車等）的路線或專屬路線？請在校園配置圖標出或敘述：____________________________________________________________________

9.學校是否會鼓勵教職員、學生減少上班上學交通所花費的能源（例如：實施共乘或鼓勵走路上班上學）？

□是，請說明：_______________________________________________	□否

10.學校是否曾對家長開車接送進行相關宣導？（例如：減少開車接送、共乘、或等待學生時不惰轉…等）

□是，請說明：_______________________________________________	□否

11.學校是否有在地消費的制度? (例如：採購本地食物或其他在地服務)

□是，請說明：_______________________________________________	□否

六、進修與成長

1.學校教師是否曾參加過能源相關的研習課程或專業訓練？

□是，請說明：                                        	□否

2.學校附近是否有能源相關的企業或公私立機構的資源可以運用？

□是，請說明：                                        	□否

3.學校是否曾邀請家長參加能源相關的活動或課程？

□是，請說明：                                        	□否

4.學校是否每年定期辦理能源相關的研習課程？

□是，請說明：                                        	□否

5.學校是否定期採購能源相關書籍或教材？

□是，請說明：                                        	□否

6.學校網站是否連結能源學習相關網站(如低碳生活部落格、北縣永續環境資源網、環教電子報、能源學校部落格)？

□是，請說明：                                        	□否

# Text boxes

親愛的老師、主任、校長：您好！

非常感謝  貴校積極參與臺北縣低碳學校推廣計畫，以行動對抗全球暖化，共同朝低碳學校的目標邁進！

「校園能源體檢表」主要從節能的角度，協助  貴校從能源的《政策與管理》、《建築與設備》、《課程與教學》、《生活與行為》、《進修與成長》等面向了解校園現況，並著手建構一個節能減碳、友善與健康的學習空間。期待您在表格填寫過程中，也能邀請對校園關心的老師，共同討論與實際盤查校園能源使用現況，相信最後的結果將對  貴校未來校園經營與改善具有極高的參考價值；此外，也可透過教學邀請學生一起觀察紀錄，帶動全校師生以行動落實生活環保、節能減碳。

為了對校園能源使用與管理具有全盤的瞭解，敬請先仔細閱讀本表單後再耐心填寫，加油！  貴校所填寫的資料對未來臺北縣低碳學校的推動具有極大參考價值，除非  貴校同意，我們絕不對外公開。